ТИМСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ  ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»

| РАССМОТРЕНА: на заседании ПЦМК дисциплин общепрофессионального цикла технического профиля Протокол № ___ от «__» _________ 20__ г Председатель ПЦМК:____Жигалкина Т.А. |  | УТВЕРЖДАЮ : Зав. Тимским филиалом ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» ____________А.Д. Миронов «____» _______________20___ г. |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Профессия:

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

2018 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства.

Организация-разработчик: Тимский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»

Составитель:Заблоцкая И.В., преподаватель Тимского филиала ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | 6 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | 12 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники может быть использована в образовательных программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей автотранспортного профиля, а также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров профессий СПО.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

-измерять параметры электрической цепи

-рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;

-производить расчеты для выбора электроаппаратов;

знать:

-основные положения электротехники;

-методы расчета простых электрических цепей;

-принципы работы типовых электрических устройств;

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ОК – 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК – 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК – 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.

ОК – 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК – 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК – 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 6 |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме д/зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |  |  |
|  | 1-2 | Предмет и задачи электротехники. Элементы, схемы электрических цепей, их классификация. Режимы работы электрической цепи. Законы Кирхгофа. | 2 |  |
|  | 3-5 | Энергетические соотношения в цепях постоянного тока. Методы расчета электрических цепей (метод эквивалентных сопротивлений, метод наложения) | 3 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |
|  | 6-7 | Исследование электрической цепи постоянного тока с последовательным и параллельным соединением потребителей | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 8 | Чтение электрических цепей постоянного тока | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 3 |  |
|  | 1 Проработать конспект и учебную литературу по теме; |  | 2 |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание |  | 2 |
|  | 9-11 | Циклическое намагничивание ферромагнетиков (магнитотвердые и магнитомягкие материалы). Магнитные цепи, их виды. Основные законы магнитной цепи. Виды цепей, основные параметры, элементы. | 3 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 2 |
|  | 12-13 | Моделирование магнитных полей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1. Проработать конспект и учебную литературу по теме; |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание |  | 2 |
|  | 14-15 | Получение синусоидальной ЭДС. Переменный ток, его характеристики. Активное индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Представление синусоидальных величин с помощью векторов. | 2 | 2 |
|  | 16-17 | Векторные диаграммы неразветвленной однофазной цепи. Общие сведения о трехфазной цепи, соединение «звезда», «треугольник». Назначение нулевого провода в трехфазной цепи | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 18 | Проверка счётчика электрической энергии | 1 |  |
|  | 19 | Измерение электрической мощности и энергии | 1 |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
|  | 20 | Контрольная работа | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1. Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Расчёт трёхфазной электрической цепи» |  |  |
| Раздел 2. Типовые электротехнические устройства |  | 10 | 2 |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы | Содержание |  | 2 |
|  | 21 | Основные характеристики электроизмерительных приборов, классификация измерительных приборов. Измерение электрических величин. Измерение неэлектрических величин (общие принципы измерения, преобразователи неэлектрических величин). | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 2 |
|  | 22-23 | Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 24 | Расшифровка условных обозначений на шкале прибора | 1 |  |
|  | 25 | Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1. Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Изучение системы обозначений измерительных приборов и принципа действия их измерительных механизмов» |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы и электрические машины | Содержание |  | 2 |
|  | 26 | Типы, назначение, устройство, принцип действия и виды трансформаторов. Назначение, классификация, конструкция электрических машин, их обратимость. Трехфазовый трансформатор. | 1 | 2 2 |
|  | 27 | Режим холостого хода. Режим с нагрузкой. Закон Фарадея. Электрические машины постоянного и переменного тока. Синхронные генераторы и двигатели. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 28 | Проверка трансформаторов | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Изучение устройства электростатического вольтметра» |  |  |
| Тема 2.3. Общие сведения об электронных приборах, устройствах и аппаратах | Содержание |  | 2 |
|  | 29-30 | Полупроводниковые приборы как элементы интегральных схем. Стабилизаторы постоянного напряжения, выпрямители, усилители, инверторы. Фотоэлектронные приборы. Классификация электрических аппаратов, контакторы, разъединители, предохранители, реле | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |  |
|  | Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Изучение генераторных и параметрических датчиков» |  |  |
| Раздел 3. Электроснабжение заправочной станции |  | 10 | 2 |
| Тема 3.1. Системы электроснабжения | Содержание |  |  |
|  | 31-32 | Системы электроснабжения, требования к ним. Уровни напряжения сетей. Защитное заземление трехпроводных и четырехпроводных цепей трехфазного тока. | 2 | 2 |
|  | 33-34 | Устройство заземлителей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами | 2 | 3 |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 35 | Расчет защитного заземления | 1 |  |
|  | 36-37 | Расчет проводов по допустимому нагреву | 1 |  |
|  | 38 | Выбор элементов защиты | 1 |  |
|  | 39-40 | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1 Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Изучение устройства электростатического вольтметра» 2. Проработать конспект и учебную литературу по теме; Подготовиться к защите отчета по практическому занятию «Изучение генераторных и параметрических датчиков | 3 |  |
|  | Подготовка сообщений на тему: Производство и передача электроэнергии. Электроснабжение на заправочных станциях Альтернативные источники энергии. |  |  |
| Всего: | 56 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника»

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к лабораторным и практическим работам);

- наглядные пособия (плакаты по электротехнике, макеты цепей и др.);

- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

  - Бутырин П.А. Электротехника: учебник для НПО. – М.: Академия, 2008. – 272 с.

  - Касаткин А.С. Основы электротехники: учеб.. пособие для СПТУ. – М.: Высш.шк.,  2006. – 287 с.

  - Новиков П.Н. и др. Задачник по электротехнике: учеб..пособ. для НПО. – М.: Академия, 2008. – 336 с.

4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб..пособие для НПО. М.: Академия,  2007, 2009. – 192 с.

5. Шихин А.Я. и др. Электротехника: учебн.пособие для ПО. – М.: Высш.шк., 2008. – 336 с.

Дополнительные источники:

# Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: учеб.пособ. для НПО. – М.: Академия,2007.-160с

# Интернет-ресурсы:

# http://elektroas.ru

# info @ elektroas.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований

| Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| уметь: измерять параметры электрической цепи, осуществляя диагностику автомобиля рассчитывать сопротивление заземляющих устройств в соответствии с требованиями использования диагностического оборудования и оборудования заправочных станций; производить расчеты для выбора электроаппаратов при погрузке, разгрузке грузов, управляя транспортным средством и выполняя техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных станций знать: основные положения электротехники; методы расчета простых электрических цепей для проведения ТО и ремонта автотранспорта; оборудования заправочных станций; устранения мелких неисправностей в пути следования принципы работы типовых электрических устройств с целью эксплуатации специальных инструментов и оборудования; меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами при выполнении диагностики, ТО и ремонта автомобилей, оборудования заправочных станций, погрузочно-разгрузочных работах | Наблюдение и анализ результатов лабораторных работ Тестирование, собеседование Устная, письменная оценка знаний, умений по результатам промежуточного контроля |